Действия при пожаре:

| продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту; |  |
| --- | --- |
| задействовать план эвакуации, открыть запасные двери |  |
| вывести людей в безопасное место в соответствии с планом эвакуации, проверить, все ли сотрудники эвакуированы |  |
| приступить к тушению пожара первичными средствами |  |
| встретить пожарные подразделения и сообщить о местах, где могли остаться люди и пути прохода к ним |  |
| принять меры к эвакуации имущества |  |